## 2018年废水每月检测信息
序号 | 点位编码 | 点位名称 | 指标名称 | 监测时间 | 监测结果 | 单位 | 标准名称 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 频次 | 未开展监测原因
1 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | pH值 | 2018-01-08 | 7.85 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 |  | 按月
2 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 生化需氧量 | 2018-01-08 | 7.1 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 300 | 是 |  | 按月
3 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 总磷 | 2018-01-08 | 0.08 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 8 | 是 |  | 按月
4 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 色度 | 2018-01-08 | 1 | 倍 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 50 | 是 |  | 按月
5 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 悬浮物 | 2018-01-08 | 7 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 400 | 是 |  | 按月
6 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 总氮 | 2018-01-08 | 22.2 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 70 | 是 |  | 按月
7 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 石油类 | 2018-01-08 | 0.26 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 10 | 是 |  | 按月
8 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 动植物油 | 2018-01-08 | 0.13 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 50 | 是 |  | 按月
9 | 11011974260209-4WS-0014 | 生产设施废水排放口 | 总铬 | 2018-01-08 | <0.03 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 0.5 | 是 |  | 按月
10 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | pH值 | 2018-02-28 | 6.73 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 |  | 按月
11 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 生化需氧量 | 2018-02-28 | 20.4 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 300 | 是 |  | 按月
12 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 总磷 | 2018-02-28 | 1.11 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 8 | 是 |  | 按月
13 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 色度 | 2018-02-28 | 2 | 倍 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 50 | 是 |  | 按月
14 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 悬浮物 | 2018-02-28 | 12 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 400 | 是 |  | 按月
15 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 总氮 | 2018-02-28 | 68.1 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 70 | 是 |  | 按月
16 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 石油类 | 2018-02-28 | 0.1 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 10 | 是 |  | 按月
17 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 动植物油 | 2018-02-28 | 0.5 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 50 | 是 |  | 按月
18 | 11011974260209-4WS-0014 | 生产设施废水排放口 | 总铬 | 2018-02-28 | <0.03 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 0.5 | 是 |  | 按月
19 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | pH值 | 2018-03-05 | 6.88 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 |  | 按月
20 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 生化需氧量 | 2018-03-05 | 24.5 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 300 | 是 |  | 按月
21 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 总磷 | 2018-03-05 | 1.15 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 8 | 是 |  | 按月
22 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 色度 | 2018-03-05 | 4 | 倍 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 50 | 是 |  | 按月
23 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 悬浮物 | 2018-03-05 | 22 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 400 | 是 |  | 按月
24 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 总氮 | 2018-03-05 | 62.9 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 70 | 是 |  | 按月
25 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 石油类 | 2018-03-05 | 1.16 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 10 | 是 |  | 按月
26 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 动植物油 | 2018-03-05 | 1.72 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 50 | 是 |  | 按月
27 | 11011974260209-4WS-0014 | 生产设施废水排放口 | 总铬 | 2018-03-05 | <0.03 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 0.5 | 是 |  | 按月
28 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | pH值 | 2018-04-03 | 6.58 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 |  | 按月
29 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 生化需氧量 | 2018-04-03 | 8.3 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 300 | 是 |  | 按月
30 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 总磷 | 2018-04-03 | 1.46 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 8 | 是 |  | 按月
31 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 色度 | 2018-04-03 | 2 | 倍 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 50 | 是 |  | 按月
32 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 悬浮物 | 2018-04-03 | <5 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 400 | 是 |  | 按月
33 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 总氮 | 2018-04-03 | 61.9 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 70 | 是 |  | 按月
34 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 石油类 | 2018-04-03 | <0.04 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 10 | 是 |  | 按月
35 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 动植物油 | 2018-04-03 | 0.21 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 50 | 是 |  | 按月
36 | 11011974260209-4WS-0014 | 生产设施废水排放口 | 总铬 | 2018-04-03 | <0.03 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 0.5 | 是 |  | 按月
37 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | pH值 | 2018-05-08 | 7.88 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 |  | 按月
38 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 生化需氧量 | 2018-05-08 | 7.2 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 300 | 是 |  | 按月
39 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 总磷 | 2018-05-08 | 0.32 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 8 | 是 |  | 按月
40 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 色度 | 2018-05-08 | 1 | 倍 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 50 | 是 |  | 按月
41 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 悬浮物 | 2018-05-08 | <5 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 400 | 是 |  | 按月
42 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 总氮 | 2018-05-08 | 14.3 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 70 | 是 |  | 按月
43 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 石油类 | 2018-05-08 | <0.04 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 10 | 是 |  | 按月
44 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 动植物油 | 2018-05-08 | 0.08 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 50 | 是 |  | 按月
45 | 11011974260209-4WS-0014 | 生产设施废水排放口 | 总铬 | 2018-05-08 | <0.03 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 0.5 | 是 |  | 按月
46 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | pH值 | 2018-06-07 | 6.94 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 |  | 按月
47 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 生化需氧量 | 2018-06-07 | 7.1 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 300 | 是 |  | 按月
48 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 总磷 | 2018-06-07 | 0.91 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 8 | 是 |  | 按月
49 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 色度 | 2018-06-07 | 2 | 倍 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 50 | 是 |  | 按月
50 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 悬浮物 | 2018-06-07 | 6 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 400 | 是 |  | 按月
51 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 总氮 | 2018-06-07 | 52.3 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 70 | 是 |  | 按月
52 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 石油类 | 2018-06-07 | 0.08 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 10 | 是 |  | 按月
53 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 动植物油 | 2018-06-07 | 0.14 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 50 | 是 |  | 按月
54 | 11011974260209-4WS-0014 | 生产设施废水排放口 | 总铬 | 2018-06-07 | <0.03 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 0.5 | 是 |  | 按月
55 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | pH值 | 2018-07-23 | 8.75 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 |  | 按月
56 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 生化需氧量 | 2018-07-23 | 4.3 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 300 | 是 |  | 按月
57 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 总磷 | 2018-07-23 | 0.96 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 8 | 是 |  | 按月
58 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 色度 | 2018-07-23 | 2 | 倍 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 50 | 是 |  | 按月
59 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 悬浮物 | 2018-07-23 | 11 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 400 | 是 |  | 按月
60 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 总氮 | 2018-07-23 | 26.9 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 70 | 是 |  | 按月
61 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 石油类 | 2018-07-23 | 0.05 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 10 | 是 |  | 按月
62 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 动植物油 | 2018-07-23 | 0.17 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 50 | 是 |  | 按月
63 | 11011974260209-4WS-0014 | 生产设施废水排放口 | 总铬 | 2018-07-23 | <0.03 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 0.5 | 是 |  | 按月
64 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | pH值 | 2018-08-02 | 8.16 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 |  | 按月
65 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 生化需氧量 | 2018-08-02 | 4.1 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 300 | 是 |  | 按月
66 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 总磷 | 2018-08-02 | 1.03 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 8 | 是 |  | 按月
67 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 色度 | 2018-08-02 | 2 | 倍 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 50 | 是 |  | 按月
68 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 悬浮物 | 2018-08-02 | 14 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 400 | 是 |  | 按月
69 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 总氮 | 2018-08-02 | 39.2 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 70 | 是 |  | 按月
70 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 石油类 | 2018-08-02 | <0.04 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 10 | 是 |  | 按月
71 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 动植物油 | 2018-08-02 | 0.34 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 50 | 是 |  | 按月
72 | 11011974260209-4WS-0014 | 生产设施废水排放口 | 总铬 | 2018-08-02 | <0.03 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 0.5 | 是 |  | 按月
73 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | pH值 | 2018-09-04 | 8.49 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 |  | 按月
74 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 生化需氧量 | 2018-09-04 | 5.1 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 300 | 是 |  | 按月
75 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 总磷 | 2018-09-04 | 0.75 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 8 | 是 |  | 按月
76 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 色度 | 2018-09-04 | 8 | 倍 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 50 | 是 |  | 按月
77 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 悬浮物 | 2018-09-04 | 8 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 400 | 是 |  | 按月
78 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 总氮 | 2018-09-04 | 67.2 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 70 | 是 |  | 按月
79 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 石油类 | 2018-09-04 | <0.04 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 10 | 是 |  | 按月
80 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 动植物油 | 2018-09-04 | 0.28 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 50 | 是 |  | 按月
81 | 11011974260209-4WS-0014 | 生产设施废水排放口 | 总铬 | 2018-09-04 | <0.03 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 0.5 | 是 |  | 按月
82 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | pH值 | 2018-10-08 | 7.84 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 |  | 按月
83 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 生化需氧量 | 2018-10-08 | 3.4 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 300 | 是 |  | 按月
84 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 总磷 | 2018-10-08 | 0.21 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 8 | 是 |  | 按月
85 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 色度 | 2018-10-08 | 2 | 倍 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 50 | 是 |  | 按月
86 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 悬浮物 | 2018-10-08 | <5 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 400 | 是 |  | 按月
87 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 总氮 | 2018-10-08 | 12.2 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 70 | 是 |  | 按月
88 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 石油类 | 2018-10-08 | <0.04 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 10 | 是 |  | 按月
89 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 动植物油 | 2018-10-08 | 0.15 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 50 | 是 |  | 按月
90 | 11011974260209-4WS-0014 | 生产设施废水排放口 | 总铬 | 2018-10-08 | <0.004 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 0.5 | 是 |  | 按月
91 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | pH值 | 2018-11-06 | 7.55 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 |  | 按月
92 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 生化需氧量 | 2018-11-06 | 6.8 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 300 | 是 |  | 按月
93 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 总磷 | 2018-11-06 | 0.47 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 8 | 是 |  | 按月
94 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 色度 | 2018-11-06 | 8 | 倍 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 50 | 是 |  | 按月
95 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 悬浮物 | 2018-11-06 | 13 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 400 | 是 |  | 按月
96 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 总氮 | 2018-11-06 | 62.7 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 70 | 是 |  | 按月
97 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 石油类 | 2018-11-06 | 0.12 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 10 | 是 |  | 按月
98 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 动植物油 | 2018-11-06 | 0.28 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 50 | 是 |  | 按月
99 | 11011974260209-4WS-0014 | 生产设施废水排放口 | 总铬 | 2018-11-06 | <0.03 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 0.5 | 是 |  | 按月
100 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | pH值 | 2018-12-13 | 7.39 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 |  | 按月
101 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 生化需氧量 | 2018-12-13 | 7.1 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 300 | 是 |  | 按月
102 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 总磷 | 2018-12-13 | 0.18 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 8 | 是 |  | 按月
103 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 色度 | 2018-12-13 | 8 | 倍 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 50 | 是 |  | 按月
104 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 悬浮物 | 2018-12-13 | 8 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 400 | 是 |  | 按月
105 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 总氮 | 2018-12-13 | 57.9 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 70 | 是 |  | 按月
106 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 石油类 | 2018-12-13 | <0.04 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 10 | 是 |  | 按月
107 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 动植物油 | 2018-12-13 | 3.47 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 50 | 是 |  | 按月
108 | 11011974260209-4WS-0014 | 生产设施废水排放口 | 总铬 | 2018-12-13 | <0.03 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 0.5 | 是 |  | 按月

## 2018年废气每月检测信息
利乐包装（北京）有限公司月度废气监测公开信息2018
序号 | 点位编码 | 点位名称 | 指标名称 | 监测时间 | 监测结果 | 单位 | 标准名称 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 频次 | 未开展监测原因
1 | 11011974260209-4FQ-0007 | L21 1#复合废气 | 总悬浮颗粒物 | 2018-01-15 | 1.2 | mg/m3 | 大气污染物综合排放标准(DB11 501-2017) | 10 | 是 |  | 按月
2 | 11011974260209-4FQ-0008 | L21 2#复合废气 | 总悬浮颗粒物 | 2018-01-03 | 3.5 | mg/m3 | 大气污染物综合排放标准(DB11 501-2017) | 10 | 是 |  | 按月
3 | 11011974260209-4FQ-0009 | L21 3#复合废气 | 总悬浮颗粒物 | 2018-01-03 | 3.2 | mg/m3 | 大气污染物综合排放标准(DB11 501-2017) | 10 | 是 |  | 按月
4 | 11011974260209-4FQ-0010 | L22 1#复合废气 | 总悬浮颗粒物 | 2018-01-03 | 6.5 | mg/m3 | 大气污染物综合排放标准(DB11 501-2017) | 10 | 是 |  | 按月
5 | 11011974260209-4FQ-0011 | L22 2#复合废气 | 总悬浮颗粒物 | 2018-01-08 | 5.5 | mg/m3 | 大气污染物综合排放标准(DB11 501-2017) | 10 | 是 |  | 按月
6 | 11011974260209-4FQ-0012 | L22 3#复合废气 | 总悬浮颗粒物 | 2018-01-03 | 3.8 | mg/m3 | 大气污染物综合排放标准(DB11 501-2017) | 10 | 是 |  | 按月
7 | 11011974260209-4FQ-0007 | L21 1#复合废气 | 总悬浮颗粒物 | 2018-02-07 | 4 | mg/m3 | 大气污染物综合排放标准(DB11 501-2017) | 10 | 是 |  | 按月
8 | 11011974260209-4FQ-0008 | L21 2#复合废气 | 总悬浮颗粒物 | 2018-02-07 | 2.1 | mg/m3 | 大气污染物综合排放标准(DB11 501-2017) | 10 | 是 |  | 按月
9 | 11011974260209-4FQ-0009 | L21 3#复合废气 | 总悬浮颗粒物 | 2018-02-07 | 3.7 | mg/m3 | 大气污染物综合排放标准(DB11 501-2017) | 10 | 是 |  | 按月
10 | 11011974260209-4FQ-0010 | L22 1#复合废气 | 总悬浮颗粒物 | 2018-02-08 | 3.6 | mg/m3 | 大气污染物综合排放标准(DB11 501-2017) | 10 | 是 |  | 按月
11 | 11011974260209-4FQ-0011 | L22 2#复合废气 | 总悬浮颗粒物 | 2018-02-08 | 2.6 | mg/m3 | 大气污染物综合排放标准(DB11 501-2017) | 10 | 是 |  | 按月
12 | 11011974260209-4FQ-0012 | L22 3#复合废气 | 总悬浮颗粒物 | 2018-02-12 | 3.5 | mg/m3 | 大气污染物综合排放标准(DB11 501-2017) | 10 | 是 |  | 按月
13 | 11011974260209-4FQ-0007 | L21 1#复合废气 | 总悬浮颗粒物 | 2018-03-05 | 1.6 | mg/m3 | 大气污染物综合排放标准(DB11 501-2017) | 10 | 是 |  | 按月
14 | 11011974260209-4FQ-0008 | L21 2#复合废气 | 总悬浮颗粒物 | 2018-03-05 | 1.5 | mg/m3 | 大气污染物综合排放标准(DB11 501-2017) | 10 | 是 |  | 按月
15 | 11011974260209-4FQ-0009 | L21 3#复合废气 | 总悬浮颗粒物 | 2018-03-05 | 2 | mg/m3 | 大气污染物综合排放标准(DB11 501-2017) | 10 | 是 |  | 按月
16 | 11011974260209-4FQ-0010 | L22 1#复合废气 | 总悬浮颗粒物 | 2018-03-06 | 2.2 | mg/m3 | 大气污染物综合排放标准(DB11 501-2017) | 10 | 是 |  | 按月
17 | 11011974260209-4FQ-0011 | L22 2#复合废气 | 总悬浮颗粒物 | 2018-03-16 | 2.7 | mg/m3 | 大气污染物综合排放标准(DB11 501-2017) | 10 | 是 |  | 按月
18 | 11011974260209-4FQ-0012 | L22 3#复合废气 | 总悬浮颗粒物 | 2018-03-06 | 1.7 | mg/m3 | 大气污染物综合排放标准(DB11 501-2017) | 10 | 是 |  | 按月
19 | 11011974260209-4FQ-0007 | L21 1#复合废气 | 总悬浮颗粒物 | 2018-04-02 | 4.5 | mg/m3 | 大气污染物综合排放标准(DB11 501-2017) | 10 | 是 |  | 按月
20 | 11011974260209-4FQ-0008 | L21 2#复合废气 | 总悬浮颗粒物 | 2018-04-02 | 2.2 | mg/m3 | 大气污染物综合排放标准(DB11 501-2017) | 10 | 是 |  | 按月
21 | 11011974260209-4FQ-0009 | L21 3#复合废气 | 总悬浮颗粒物 | 2018-04-02 | 3.9 | mg/m3 | 大气污染物综合排放标准(DB11 501-2017) | 10 | 是 |  | 按月
22 | 11011974260209-4FQ-0010 | L22 1#复合废气 | 总悬浮颗粒物 | 2018-04-03 | 3 | mg/m3 | 大气污染物综合排放标准(DB11 501-2017) | 10 | 是 |  | 按月
23 | 11011974260209-4FQ-0011 | L22 2#复合废气 | 总悬浮颗粒物 | 2018-04-03 | 7.3 | mg/m3 | 大气污染物综合排放标准(DB11 501-2017) | 10 | 是 |  | 按月
24 | 11011974260209-4FQ-0012 | L22 3#复合废气 | 总悬浮颗粒物 | 2018-04-03 | 6.8 | mg/m3 | 大气污染物综合排放标准(DB11 501-2017) | 10 | 是 |  | 按月
25 | 11011974260209-4FQ-0007 | L21 1#复合废气 | 总悬浮颗粒物 | 2018-05-03 | 2 | mg/m3 | 大气污染物综合排放标准(DB11 501-2017) | 10 | 是 |  | 按月
26 | 11011974260209-4FQ-0008 | L21 2#复合废气 | 总悬浮颗粒物 | 2018-05-03 | 1.4 | mg/m3 | 大气污染物综合排放标准(DB11 501-2017) | 10 | 是 |  | 按月
27 | 11011974260209-4FQ-0009 | L21 3#复合废气 | 总悬浮颗粒物 | 2018-05-03 | 2.3 | mg/m3 | 大气污染物综合排放标准(DB11 501-2017) | 10 | 是 |  | 按月
28 | 11011974260209-4FQ-0010 | L22 1#复合废气 | 总悬浮颗粒物 | 2018-05-03 | 1.8 | mg/m3 | 大气污染物综合排放标准(DB11 501-2017) | 10 | 是 |  | 按月
29 | 11011974260209-4FQ-0011 | L22 2#复合废气 | 总悬浮颗粒物 | 2018-05-03 | 1.5 | mg/m3 | 大气污染物综合排放标准(DB11 501-2017) | 10 | 是 |  | 按月
30 | 11011974260209-4FQ-0012 | L22 3#复合废气 | 总悬浮颗粒物 | 2018-05-03 | 2.1 | mg/m3 | 大气污染物综合排放标准(DB11 501-2017) | 10 | 是 |  | 按月
31 | 11011974260209-4FQ-0007 | L21 1#复合废气 | 总悬浮颗粒物 | 2018-06-15 | 1.5 | mg/m3 | 大气污染物综合排放标准(DB11 501-2017) | 10 | 是 |  | 按月
32 | 11011974260209-4FQ-0008 | L21 2#复合废气 | 总悬浮颗粒物 | 2018-06-15 | 1.8 | mg/m3 | 大气污染物综合排放标准(DB11 501-2017) | 10 | 是 |  | 按月
33 | 11011974260209-4FQ-0009 | L21 3#复合废气 | 总悬浮颗粒物 | 2018-06-15 | 1.6 | mg/m3 | 大气污染物综合排放标准(DB11 501-2017) | 10 | 是 |  | 按月
34 | 11011974260209-4FQ-0010 | L22 1#复合废气 | 总悬浮颗粒物 | 2018-06-11 | 1.9 | mg/m3 | 大气污染物综合排放标准(DB11 501-2017) | 10 | 是 |  | 按月
35 | 11011974260209-4FQ-0011 | L22 2#复合废气 | 总悬浮颗粒物 | 2018-06-11 | 2.6 | mg/m3 | 大气污染物综合排放标准(DB11 501-2017) | 10 | 是 |  | 按月
36 | 11011974260209-4FQ-0012 | L22 3#复合废气 | 总悬浮颗粒物 | 2018-06-11 | 2 | mg/m3 | 大气污染物综合排放标准(DB11 501-2017) | 10 | 是 |  | 按月
37 | 11011974260209-4FQ-0007 | L21 1#复合废气 | 总悬浮颗粒物 | 2018-07-10 | 1.3 | mg/m3 | 大气污染物综合排放标准(DB11 501-2017) | 10 | 是 |  | 按月
38 | 11011974260209-4FQ-0008 | L21 2#复合废气 | 总悬浮颗粒物 | 2018-07-10 | 1.2 | mg/m3 | 大气污染物综合排放标准(DB11 501-2017) | 10 | 是 |  | 按月
39 | 11011974260209-4FQ-0009 | L21 3#复合废气 | 总悬浮颗粒物 | 2018-07-10 | 2.1 | mg/m3 | 大气污染物综合排放标准(DB11 501-2017) | 10 | 是 |  | 按月
40 | 11011974260209-4FQ-0010 | L22 1#复合废气 | 总悬浮颗粒物 | 2018-07-10 | 1.8 | mg/m3 | 大气污染物综合排放标准(DB11 501-2017) | 10 | 是 |  | 按月
41 | 11011974260209-4FQ-0011 | L22 2#复合废气 | 总悬浮颗粒物 | 2018-07-10 | 1.9 | mg/m3 | 大气污染物综合排放标准(DB11 501-2017) | 10 | 是 |  | 按月
42 | 11011974260209-4FQ-0012 | L22 3#复合废气 | 总悬浮颗粒物 | 2018-07-10 | 1.4 | mg/m3 | 大气污染物综合排放标准(DB11 501-2017) | 10 | 是 |  | 按月
43 | 11011974260209-4FQ-0007 | L21 1#复合废气 | 总悬浮颗粒物 | 2018-08-13 | 1.6 | mg/m3 | 大气污染物综合排放标准(DB11 501-2017) | 10 | 是 |  | 按月
44 | 11011974260209-4FQ-0008 | L21 2#复合废气 | 总悬浮颗粒物 | 2018-08-13 | 1.6 | mg/m3 | 大气污染物综合排放标准(DB11 501-2017) | 10 | 是 |  | 按月
45 | 11011974260209-4FQ-0009 | L21 3#复合废气 | 总悬浮颗粒物 | 2018-08-20 | 6.4 | mg/m3 | 大气污染物综合排放标准(DB11 501-2017) | 10 | 是 |  | 按月
46 | 11011974260209-4FQ-0010 | L22 1#复合废气 | 总悬浮颗粒物 | 2018-08-15 | 3.1 | mg/m3 | 大气污染物综合排放标准(DB11 501-2017) | 10 | 是 |  | 按月
47 | 11011974260209-4FQ-0011 | L22 2#复合废气 | 总悬浮颗粒物 | 2018-08-20 | 6.8 | mg/m3 | 大气污染物综合排放标准(DB11 501-2017) | 10 | 是 |  | 按月
48 | 11011974260209-4FQ-0012 | L22 3#复合废气 | 总悬浮颗粒物 | 2018-08-20 | 4.1 | mg/m3 | 大气污染物综合排放标准(DB11 501-2017) | 10 | 是 |  | 按月
49 | 11011974260209-4FQ-0007 | L21 1#复合废气 | 总悬浮颗粒物 | 2018-09-03 | 1.4 | mg/m3 | 大气污染物综合排放标准(DB11 501-2017) | 10 | 是 |  | 按月
50 | 11011974260209-4FQ-0008 | L21 2#复合废气 | 总悬浮颗粒物 | 2018-09-03 | 1.7 | mg/m3 | 大气污染物综合排放标准(DB11 501-2017) | 10 | 是 |  | 按月
51 | 11011974260209-4FQ-0009 | L21 3#复合废气 | 总悬浮颗粒物 | 2018-09-03 | 1.5 | mg/m3 | 大气污染物综合排放标准(DB11 501-2017) | 10 | 是 |  | 按月
52 | 11011974260209-4FQ-0010 | L22 1#复合废气 | 总悬浮颗粒物 | 2018-09-03 | 1.8 | mg/m3 | 大气污染物综合排放标准(DB11 501-2017) | 10 | 是 |  | 按月
53 | 11011974260209-4FQ-0011 | L22 2#复合废气 | 总悬浮颗粒物 | 2018-09-03 | 1.8 | mg/m3 | 大气污染物综合排放标准(DB11 501-2017) | 10 | 是 |  | 按月
54 | 11011974260209-4FQ-0012 | L22 3#复合废气 | 总悬浮颗粒物 | 2018-09-03 | 1.7 | mg/m3 | 大气污染物综合排放标准(DB11 501-2017) | 10 | 是 |  | 按月
55 | 11011974260209-4FQ-0031 | 生产废气排放口 | 总悬浮颗粒物 | 2018-10-12 | <1.0 | mg/m3 | 大气污染物综合排放标准(DB11 501-2017) | 10 | 是 |  | 按月
56 | 11011974260209-4FQ-0031 | 生产废气排放口 | 氮氧化物 | 2018-10-12 | 26 | mg/m3 | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 80 | 是 |  | 按月
57 | 11011974260209-4FQ-0031 | 生产废气排放口 | 二氧化硫 | 2018-10-12 | <0.3 | mg/m3 | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 10 | 是 |  | 按月
58 | 11011974260209-4FQ-0004 | 11#印刷机 | 氮氧化物 | 2018-10-08 | 2.07 | mg/m3 | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 80 | 是 |  | 按月
59 | 11011974260209-4FQ-0004 |  | 二氧化硫 | 2018-10-08 | <0.3 | mg/m3 | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 10 | 是 |  | 按月
60 | 11011974260209-4FQ-0005 | 12#印刷机 | 氮氧化物 | 2018-10-08 | 1.22 | mg/m3 | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 80 | 是 |  | 按月
61 | 11011974260209-4FQ-0005 |  | 二氧化硫 | 2018-10-08 | <0.3 | mg/m3 | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 10 | 是 |  | 按月
62 | 11011974260209-4FQ-0006 | 13#印刷机 | 氮氧化物 | 2018-10-21 | 1.55 | mg/m3 | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 80 | 是 |  | 按月
63 | 11011974260209-4FQ-0006 |  | 二氧化硫 | 2018-10-21 | <0.3 | mg/m3 | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 10 | 是 |  | 按月
64 | 11011974260209-4FQ-0031 | 生产废气排放口 | 总悬浮颗粒物 | 2018-11-05 | 1.3 | mg/m3 | 大气污染物综合排放标准(DB11 501-2017) | 10 | 是 |  | 按月
65 | 11011974260209-4FQ-0031 | 生产废气排放口 | 氮氧化物 | 2018-11-05 | 1.93 | mg/m3 | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 80 | 是 |  | 按月
66 | 11011974260209-4FQ-0031 | 生产废气排放口 | 二氧化硫 | 2018-11-05 | <0.3 | mg/m3 | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 10 | 是 |  | 按月
67 | 11011974260209-4FQ-0004 | 11#印刷机 | 氮氧化物 | 2018-11-05 | 2.41 | mg/m3 | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 80 | 是 |  | 按月
68 | 11011974260209-4FQ-0004 |  | 二氧化硫 | 2018-11-05 | <0.3 | mg/m3 | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 10 | 是 |  | 按月
69 | 11011974260209-4FQ-0005 | 12#印刷机 | 氮氧化物 | 2018-11-21 | 1.43 | mg/m3 | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 80 | 是 |  | 按月
70 | 11011974260209-4FQ-0005 |  | 二氧化硫 | 2018-11-21 | <0.3 | mg/m3 | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 10 | 是 |  | 按月
71 | 11011974260209-4FQ-0006 | 13#印刷机 | 氮氧化物 | 2018-11-05 | 0.82 | mg/m3 | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 80 | 是 |  | 按月
72 | 11011974260209-4FQ-0006 |  | 二氧化硫 | 2018-11-05 | <0.3 | mg/m3 | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 10 | 是 |  | 按月
73 | 11011974260209-4FQ-0031 | 生产废气排放口 | 总悬浮颗粒物 | 2018-12-13 | <1.0 | mg/m3 | 大气污染物综合排放标准(DB11 501-2017) | 10 | 是 |  | 按月
74 | 11011974260209-4FQ-0031 | 生产废气排放口 | 氮氧化物 | 2018-12-13 | 1.59 | mg/m3 | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 80 | 是 |  | 按月
75 | 11011974260209-4FQ-0031 | 生产废气排放口 | 二氧化硫 | 2018-12-13 | <0.3 | mg/m3 | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 10 | 是 |  | 按月
76 | 11011974260209-4FQ-0004 | 11#印刷机 | 氮氧化物 | 2018-12-13 | 1.45 | mg/m3 | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 80 | 是 |  | 按月
77 | 11011974260209-4FQ-0004 |  | 二氧化硫 | 2018-12-13 | <0.3 | mg/m3 | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 10 | 是 |  | 按月
78 | 11011974260209-4FQ-0005 | 12#印刷机 | 氮氧化物 | 2018-12-17 | 0.5 | mg/m3 | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 80 | 是 |  | 按月
79 | 11011974260209-4FQ-0005 |  | 二氧化硫 | 2018-12-17 | <0.3 | mg/m3 | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 10 | 是 |  | 按月
80 | 11011974260209-4FQ-0006 | 13#印刷机 | 氮氧化物 | 2018-12-17 | 0.61 | mg/m3 | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 80 | 是 |  | 按月
81 | 11011974260209-4FQ-0006 |  | 二氧化硫 | 2018-12-17 | <0.3 | mg/m3 | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 10 | 是 |  | 按月

## 2018锅炉废气每月检测信息
序号 | 企业名称 | 监测方式 | 点位编码 | 点位名称 | 指标名称 | 监测时间 | 监测结果 | 单位 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 标准名称 | 排放方式 | 排放去向 | 频次 | 未开展监测原因 | 备注
1 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0013 | 锅炉废气 | 林格曼黑度 | 2018-01-03 | <1 | mg/m3 | 1 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按月
2 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0013 | 锅炉废气 | 烟尘(颗粒物) | 2018-01-03 | 1.1 | mg/m3 | 5 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按月
3 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0013 | 锅炉废气 | 二氧化硫 | 2018-01-03 | <3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按月
4 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0013 | 锅炉废气 | 林格曼黑度 | 2018-02-08 | <1 | mg/m3 | 1 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按月
5 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0013 | 锅炉废气 | 烟尘(颗粒物) | 2018-02-08 | 1.9 | mg/m3 | 5 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按月
6 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0013 | 锅炉废气 | 二氧化硫 | 2018-02-08 | <3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按月
7 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0013 | 锅炉废气 | 林格曼黑度 | 2018-03-06 | <1 | mg/m3 | 1 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按月
8 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0013 | 锅炉废气 | 烟尘(颗粒物) | 2018-03-06 | 1.2 | mg/m3 | 5 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按月
9 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0013 | 锅炉废气 | 二氧化硫 | 2018-03-06 | <3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按月
10 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0013 | 锅炉废气 | 林格曼黑度 | 2018-11-21 | <1 | mg/m3 | 1 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按月
11 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0013 | 锅炉废气 | 烟尘(颗粒物) | 2018-11-21 | <1.2 | mg/m3 | 5 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按月
12 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0013 | 锅炉废气 | 二氧化硫 | 2018-11-21 | <4 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按月
13 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0013 | 锅炉废气 | 氮氧化物 | 2018-11-21 | 27 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按月
14 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0013 | 锅炉废气 | 林格曼黑度 | 2018-12-13 | <1 | mg/m3 | 1 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按月
15 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0013 | 锅炉废气 | 烟尘(颗粒物) | 2018-12-13 | <1.1 | mg/m3 | 5 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按月
16 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0013 | 锅炉废气 | 二氧化硫 | 2018-12-13 | <3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按月
17 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0013 | 锅炉废气 | 氮氧化物 | 2018-12-13 | 14 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按月