## 2019年废水每月检测信息
序号 | 点位编码 | 点位名称 | 指标名称 | 监测时间 | 监测结果 | 单位 | 标准名称 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 频次 | 未开展监测原因
1 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | pH值 | 2019-01-17 | 7.62 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 |  | 按月
2 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 生化需氧量 | 2019-01-17 | 6.6 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 300 | 是 |  | 按月
3 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 总磷 | 2019-01-17 | 0.33 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 8 | 是 |  | 按月
4 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 色度 | 2019-01-17 | 4 | 倍 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 50 | 是 |  | 按月
5 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 悬浮物 | 2019-01-17 | <5 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 400 | 是 |  | 按月
6 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 总氮 | 2019-01-17 | 51 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 70 | 是 |  | 按月
7 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 石油类 | 2019-01-17 | <0.06 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 10 | 是 |  | 按月
8 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 动植物油 | 2019-01-17 | 0.12 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 50 | 是 |  | 按月
9 | 11011974260209-4WS-0014 | 生产设施废水排放口 | 总铬 | 2019-01-17 | <0.03 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 0.5 | 是 |  | 按月
10 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | pH值 | 2019-02-19 | 7.63 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 |  | 按月
11 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 生化需氧量 | 2019-02-19 | 5.5 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 300 | 是 |  | 按月
12 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 总磷 | 2019-02-19 | 0.36 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 8 | 是 |  | 按月
13 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 色度 | 2019-02-19 | 8 | 倍 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 50 | 是 |  | 按月
14 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 悬浮物 | 2019-02-19 | 6 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 400 | 是 |  | 按月
15 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 总氮 | 2019-02-19 | 9.26 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 70 | 是 |  | 按月
16 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 石油类 | 2019-02-19 | 0.42 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 10 | 是 |  | 按月
17 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 动植物油 | 2019-02-19 | 0.28 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 50 | 是 |  | 按月
18 | 11011974260209-4WS-0014 | 生产设施废水排放口 | 总铬 | 2019-02-19 | <0.03 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 0.5 | 是 |  | 按月
19 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | pH值 | 2019-03-01 | 7.65 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 |  | 按月
20 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 生化需氧量 | 2019-03-01 | 4.5 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 300 | 是 |  | 按月
21 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 总磷 | 2019-03-01 | 0.59 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 8 | 是 |  | 按月
22 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 色度 | 2019-03-01 | 4 | 倍 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 50 | 是 |  | 按月
23 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 悬浮物 | 2019-03-01 | 6 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 400 | 是 |  | 按月
24 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 总氮 | 2019-03-01 | 64.4 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 70 | 是 |  | 按月
25 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 石油类 | 2019-03-01 | <0.06 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 10 | 是 |  | 按月
26 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 动植物油 | 2019-03-01 | 0.29 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 50 | 是 |  | 按月
27 | 11011974260209-4WS-0014 | 生产设施废水排放口 | 总铬 | 2019-03-01 | <0.03 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 0.5 | 是 |  | 按月
28 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | pH值 | 2019-04-01 | 7.98 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 |  | 按月
29 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 生化需氧量 | 2019-04-01 | 11.6 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 300 | 是 |  | 按月
30 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 总磷 | 2019-04-01 | 1.08 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 8 | 是 |  | 按月
31 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 色度 | 2019-04-01 | 8 | 倍 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 50 | 是 |  | 按月
32 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 悬浮物 | 2019-04-01 | 7 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 400 | 是 |  | 按月
33 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 总氮 | 2019-04-01 | 57.5 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 70 | 是 |  | 按月
34 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 石油类 | 2019-04-01 | 0.37 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 10 | 是 |  | 按月
35 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 动植物油 | 2019-04-01 | 0.1 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 50 | 是 |  | 按月
36 | 11011974260209-4WS-0014 | 生产设施废水排放口 | 总铬 | 2019-04-01 | <0.03 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 0.5 | 是 |  | 按月
37 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | pH值 | 2019-05-06 | 7.89 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 |  | 按月
38 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 生化需氧量 | 2019-05-06 | 3.3 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 300 | 是 |  | 按月
39 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 总磷 | 2019-05-06 | 0.5 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 8 | 是 |  | 按月
40 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 色度 | 2019-05-06 | 2 | 倍 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 50 | 是 |  | 按月
41 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 悬浮物 | 2019-05-06 | 11 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 400 | 是 |  | 按月
42 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 总氮 | 2019-05-06 | 62.8 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 70 | 是 |  | 按月
43 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 石油类 | 2019-05-06 | 0.55 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 10 | 是 |  | 按月
44 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 动植物油 | 2019-05-06 | 0.46 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 50 | 是 |  | 按月
45 | 11011974260209-4WS-0014 | 生产设施废水排放口 | 总铬 | 2019-05-06 | <0.03 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 0.5 | 是 |  | 按月
46 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | pH值 | 2019-06-05 | 8.72 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 |  | 按月
47 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 生化需氧量 | 2019-06-05 | 3.5 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 300 | 是 |  | 按月
48 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 总磷 | 2019-06-05 | 0.41 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 8 | 是 |  | 按月
49 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 色度 | 2019-06-05 | 8 | 倍 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 50 | 是 |  | 按月
50 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 悬浮物 | 2019-06-05 | 6 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 400 | 是 |  | 按月
51 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 总氮 | 2019-06-05 | 62.3 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 70 | 是 |  | 按月
52 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 石油类 | 2019-06-05 | <0.06 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 10 | 是 |  | 按月
53 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 动植物油 | 2019-06-05 | 0.21 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 50 | 是 |  | 按月
54 | 11011974260209-4WS-0014 | 生产设施废水排放口 | 总铬 | 2019-06-05 | <0.03 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 0.5 | 是 |  | 按月
55 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | pH值 | 2019-07-02 | 8.46 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 |  | 按月
56 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 生化需氧量 | 2019-07-02 | 2.6 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 300 | 是 |  | 按月
57 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 总磷 | 2019-07-02 | 0.35 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 8 | 是 |  | 按月
58 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 色度 | 2019-07-02 | 4 | 倍 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 50 | 是 |  | 按月
59 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 悬浮物 | 2019-07-02 | <5 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 400 | 是 |  | 按月
60 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 总氮 | 2019-07-02 | 44.1 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 70 | 是 |  | 按月
61 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 石油类 | 2019-07-02 | <0.06 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 10 | 是 |  | 按月
62 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 动植物油 | 2019-07-02 | 0.23 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 50 | 是 |  | 按月
63 | 11011974260209-4WS-0014 | 生产设施废水排放口 | 总铬 | 2019-07-02 | <0.03 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 0.5 | 是 |  | 按月
64 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | pH值 | 2019-08-05 | 7.93 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 |  | 按月
65 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 生化需氧量 | 2019-08-05 | 2.7 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 300 | 是 |  | 按月
66 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 总磷 | 2019-08-05 | 0.52 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 8 | 是 |  | 按月
67 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 色度 | 2019-08-05 | 2 | 倍 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 50 | 是 |  | 按月
68 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 悬浮物 | 2019-08-05 | <5 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 400 | 是 |  | 按月
69 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 总氮 | 2019-08-05 | 41.5 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 70 | 是 |  | 按月
70 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 石油类 | 2019-08-05 | <0.06 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 10 | 是 |  | 按月
71 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 动植物油 | 2019-08-05 | 0.41 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 50 | 是 |  | 按月
72 | 11011974260209-4WS-0014 | 生产设施废水排放口 | 总铬 | 2019-08-05 | <0.03 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 0.5 | 是 |  | 按月
73 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | pH值 | 2019-09-05 | 8.72 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 |  | 按月
74 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 生化需氧量 | 2019-09-05 | 6.3 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 300 | 是 |  | 按月
75 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 总磷 | 2019-09-05 | 0.51 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 8 | 是 |  | 按月
76 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 色度 | 2019-09-05 | 16 | 倍 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 50 | 是 |  | 按月
77 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 悬浮物 | 2019-09-05 | <5 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 400 | 是 |  | 按月
78 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 总氮 | 2019-09-05 | 45.8 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 70 | 是 |  | 按月
79 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 石油类 | 2019-09-05 | 0.35 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 10 | 是 |  | 按月
80 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 动植物油 | 2019-09-05 | 0.41 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 50 | 是 |  | 按月
81 | 11011974260209-4WS-0014 | 生产设施废水排放口 | 总铬 | 2019-09-05 | <0.03 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 0.5 | 是 |  | 按月
82 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | pH值 | 2019-10-16 | 7.96 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 |  | 按月
83 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 生化需氧量 | 2019-10-16 | 3.3 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 300 | 是 |  | 按月
84 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 总磷 | 2019-10-16 | 0.8 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 8 | 是 |  | 按月
85 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 色度 | 2019-10-16 | 8 | 倍 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 50 | 是 |  | 按月
86 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 悬浮物 | 2019-10-16 | 8 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 400 | 是 |  | 按月
87 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 总氮 | 2019-10-16 | 68.4 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 70 | 是 |  | 按月
88 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 石油类 | 2019-10-16 | <0.06 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 10 | 是 |  | 按月
89 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 动植物油 | 2019-10-16 | 0.18 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 50 | 是 |  | 按月
90 | 11011974260209-4WS-0014 | 生产设施废水排放口 | 总铬 | 2019-10-16 | <0.03 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 0.5 | 是 |  | 按月
91 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | pH值 | 2019-11-12 | 8.09 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 |  | 按月
92 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 生化需氧量 | 2019-11-12 | 2.9 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 300 | 是 |  | 按月
93 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 总磷 | 2019-11-12 | 0.09 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 8 | 是 |  | 按月
94 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 色度 | 2019-11-12 | 4 | 倍 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 50 | 是 |  | 按月
95 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 悬浮物 | 2019-11-12 | <5 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 400 | 是 |  | 按月
96 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 总氮 | 2019-11-12 | 52.4 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 70 | 是 |  | 按月
97 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 石油类 | 2019-11-12 | 0.1 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 10 | 是 |  | 按月
98 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 动植物油 | 2019-11-12 | 0.07 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 50 | 是 |  | 按月
99 | 11011974260209-4WS-0014 | 生产设施废水排放口 | 总铬 | 2019-11-12 | <0.03 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 0.5 | 是 |  | 按月
100 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | pH值 | 2019-12-02 | 7.77 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 |  | 按月
101 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 生化需氧量 | 2019-12-02 | 3.6 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 300 | 是 |  | 按月
102 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 总磷 | 2019-12-02 | 0.16 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 8 | 是 |  | 按月
103 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 色度 | 2019-12-02 | 4 | 倍 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 50 | 是 |  | 按月
104 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 悬浮物 | 2019-12-02 | <5 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 400 | 是 |  | 按月
105 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 总氮 | 2019-12-02 | 47.6 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 70 | 是 |  | 按月
106 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 石油类 | 2019-12-02 | <0.06 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 10 | 是 |  | 按月
107 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 动植物油 | 2019-12-02 | 0.17 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 50 | 是 |  | 按月
108 | 11011974260209-4WS-0014 | 生产设施废水排放口 | 总铬 | 2019-12-02 | <0.03 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 0.5 | 是 |  | 按月

## 2019年废气每月检测信息
利乐包装（北京）有限公司月度废气监测公开信息2019
序号 | 点位编码 | 点位名称 | 指标名称 | 监测时间 | 监测结果 | 单位 | 标准名称 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 频次 | 未开展监测原因
1 | 11011974260209-4FQ-0031 | 生产废气排放口 | 总悬浮颗粒物 | 2019-01-02 | <1.0 | mg/m3 | 大气污染物综合排放标准(DB11 501-2017) | 10 | 是 |  | 按月
2 | 11011974260209-4FQ-0031 | 生产废气排放口 | 氮氧化物 | 2019-01-02 | 0.94 | mg/m3 | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 80 | 是 |  | 按月
3 | 11011974260209-4FQ-0031 | 生产废气排放口 | 二氧化硫 | 2019-01-02 | <0.3 | mg/m3 | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 10 | 是 |  | 按月
4 | 11011974260209-4FQ-0031 | 生产废气排放口 | 总悬浮颗粒物 | 2019-02-19 | <1.0 | mg/m3 | 大气污染物综合排放标准(DB11 501-2017) | 10 | 是 |  | 按月
5 | 11011974260209-4FQ-0031 | 生产废气排放口 | 氮氧化物 | 2019-02-19 | 6.03 | mg/m3 | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 80 | 是 |  | 按月
6 | 11011974260209-4FQ-0031 | 生产废气排放口 | 二氧化硫 | 2019-02-19 | <0.3 | mg/m3 | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 10 | 是 |  | 按月
7 | 11011974260209-4FQ-0031 | 生产废气排放口 | 总悬浮颗粒物 | 2019-03-01 | <1.0 | mg/m3 | 大气污染物综合排放标准(DB11 501-2017) | 10 | 是 |  | 按月
8 | 11011974260209-4FQ-0031 | 生产废气排放口 | 氮氧化物 | 2019-03-01 | 3.03 | mg/m3 | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 80 | 是 |  | 按月
9 | 11011974260209-4FQ-0031 | 生产废气排放口 | 二氧化硫 | 2019-03-01 | <0.3 | mg/m3 | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 10 | 是 |  | 按月
10 | 11011974260209-4FQ-0031 | 生产废气排放口 | 总悬浮颗粒物 | 2019-04-10 | 1.7 | mg/m3 | 大气污染物综合排放标准(DB11 501-2017) | 10 | 是 |  | 按月
11 | 11011974260209-4FQ-0031 | 生产废气排放口 | 氮氧化物 | 2019-04-10 | 2.48 | mg/m3 | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 80 | 是 |  | 按月
12 | 11011974260209-4FQ-0031 | 生产废气排放口 | 二氧化硫 | 2019-04-10 | <0.3 | mg/m3 | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 10 | 是 |  | 按月
13 | 11011974260209-4FQ-0031 | 生产废气排放口 | 总悬浮颗粒物 | 2019-05-05 | 2.3 | mg/m3 | 大气污染物综合排放标准(DB11 501-2017) | 10 | 是 |  | 按月
14 | 11011974260209-4FQ-0031 | 生产废气排放口 | 氮氧化物 | 2019-05-05 | 0.63 | mg/m3 | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 80 | 是 |  | 按月
15 | 11011974260209-4FQ-0031 | 生产废气排放口 | 二氧化硫 | 2019-05-05 | <0.3 | mg/m3 | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 10 | 是 |  | 按月
16 | 11011974260209-4FQ-0031 | 生产废气排放口 | 总悬浮颗粒物 | 2019-06-05 | <1 | mg/m3 | 大气污染物综合排放标准(DB11 501-2017) | 10 | 是 |  | 按月
17 | 11011974260209-4FQ-0031 | 生产废气排放口 | 氮氧化物 | 2019-06-05 | 5 | mg/m3 | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 80 | 是 |  | 按月
18 | 11011974260209-4FQ-0031 | 生产废气排放口 | 二氧化硫 | 2019-06-05 | <3 | mg/m3 | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 10 | 是 |  | 按月
19 | 11011974260209-4FQ-0031 | 生产废气排放口 | 总悬浮颗粒物 | 2019-07-04 | 1.5 | mg/m3 | 大气污染物综合排放标准(DB11 501-2017) | 10 | 是 |  | 按月
20 | 11011974260209-4FQ-0031 | 生产废气排放口 | 氮氧化物 | 2019-07-04 | 2.01 | mg/m3 | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 80 | 是 |  | 按月
21 | 11011974260209-4FQ-0031 | 生产废气排放口 | 二氧化硫 | 2019-07-04 | <0.30 | mg/m3 | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 10 | 是 |  | 按月
22 | 11011974260209-4FQ-0031 | 生产废气排放口 | 总悬浮颗粒物 | 2019-08-06 | 1.2 | mg/m3 | 大气污染物综合排放标准(DB11 501-2017) | 10 | 是 |  | 按月
23 | 11011974260209-4FQ-0031 | 生产废气排放口 | 氮氧化物 | 2019-08-06 | 0.86 | mg/m3 | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 80 | 是 |  | 按月
24 | 11011974260209-4FQ-0031 | 生产废气排放口 | 二氧化硫 | 2019-08-06 | 4.06 | mg/m3 | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 10 | 是 |  | 按月
25 | 11011974260209-4FQ-0031 | 生产废气排放口 | 总悬浮颗粒物 | 2019-09-11 | <1 | mg/m3 | 大气污染物综合排放标准(DB11 501-2017) | 10 | 是 |  | 按月
26 | 11011974260209-4FQ-0031 | 生产废气排放口 | 氮氧化物 | 2019-09-11 | 4.15 | mg/m3 | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 80 | 是 |  | 按月
27 | 11011974260209-4FQ-0031 | 生产废气排放口 | 二氧化硫 | 2019-09-11 | <0.3 | mg/m3 | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 10 | 是 |  | 按月
28 | 11011974260209-4FQ-0031 | 生产废气排放口 | 总悬浮颗粒物 | 2019-10-18 | <1.0 | mg/m3 | 大气污染物综合排放标准(DB11 501-2017) | 10 | 是 |  | 按月
29 | 11011974260209-4FQ-0031 | 生产废气排放口 | 氮氧化物 | 2019-10-18 | 3.14 | mg/m3 | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 80 | 是 |  | 按月
30 | 11011974260209-4FQ-0031 | 生产废气排放口 | 二氧化硫 | 2019-10-18 | 0.74 | mg/m3 | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 10 | 是 |  | 按月
31 | 11011974260209-4FQ-0031 | 生产废气排放口 | 总悬浮颗粒物 | 2019-11-19 | 1.5 | mg/m3 | 大气污染物综合排放标准(DB11 501-2017) | 10 |  |  | 按月
32 | 11011974260209-4FQ-0031 | 生产废气排放口 | 氮氧化物 | 2019-11-19 | 1.83 | mg/m3 | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 80 |  |  | 按月
33 | 11011974260209-4FQ-0031 | 生产废气排放口 | 二氧化硫 | 2019-11-19 | <0.3 | mg/m3 | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 10 |  |  | 按月
34 | 11011974260209-4FQ-0031 | 生产废气排放口 | 总悬浮颗粒物 | 2019-12-19 | 2.2 | mg/m3 | 大气污染物综合排放标准(DB11 501-2017) | 10 |  |  | 按月
35 | 11011974260209-4FQ-0031 | 生产废气排放口 | 氮氧化物 | 2019-12-19 | 5.9 | mg/m3 | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 80 |  |  | 按月
36 | 11011974260209-4FQ-0031 | 生产废气排放口 | 二氧化硫 | 2019-12-19 | 0.88 | mg/m3 | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 10 |  |  | 按月

## 2019锅炉废气每月检测信息
序号 | 企业名称 | 监测方式 | 点位编码 | 点位名称 | 指标名称 | 监测时间 | 监测结果 | 单位 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 标准名称 | 排放方式 | 排放去向 | 频次 | 未开展监测原因 | 备注
1 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0013 | 锅炉废气 | 林格曼黑度 | 2019-01-02 | <1 | mg/m3 | 1 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按月
2 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0013 | 锅炉废气 | 烟尘(颗粒物) | 2019-01-02 | <1.2 | mg/m3 | 5 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按月
3 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0013 | 锅炉废气 | 二氧化硫 | 2019-01-02 | <4 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按月
4 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0013 | 锅炉废气 | 氮氧化物 | 2019-01-02 | 12 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按月
5 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0013 | 锅炉废气 | 林格曼黑度 | 2019-02-19 | <1 | mg/m3 | 1 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按月
6 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0013 | 锅炉废气 | 烟尘(颗粒物) | 2019-02-19 | <1.3 | mg/m3 | 5 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按月
7 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0013 | 锅炉废气 | 二氧化硫 | 2019-02-19 | <4 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按月
8 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0013 | 锅炉废气 | 氮氧化物 | 2019-02-19 | 29 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按月
9 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0013 | 锅炉废气 | 林格曼黑度 | 2019-03-06 | <1 | mg/m3 | 1 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按月
10 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0013 | 锅炉废气 | 烟尘(颗粒物) | 2019-03-06 | <1.2 | mg/m3 | 5 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按月
11 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0013 | 锅炉废气 | 二氧化硫 | 2019-03-06 | <4 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按月
12 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0013 | 锅炉废气 | 氮氧化物 | 2019-03-06 | 24 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按月
13 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0013 | 锅炉废气 | 林格曼黑度 | 2019-11-19 | <1 | mg/m3 | 1 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按月
14 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0013 | 锅炉废气 | 烟尘(颗粒物) | 2019-11-19 | 1.3 | mg/m3 | 5 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按月
15 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0013 | 锅炉废气 | 二氧化硫 | 2019-11-19 | <4 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按月
16 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0013 | 锅炉废气 | 氮氧化物 | 2019-11-19 | 20 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按月
17 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0013 | 锅炉废气 | 林格曼黑度 | 2019-12-19 | <1 | mg/m3 | 1 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按月
18 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0013 | 锅炉废气 | 烟尘(颗粒物) | 2019-12-19 | 1.7 | mg/m3 | 5 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按月
19 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0013 | 锅炉废气 | 二氧化硫 | 2019-12-19 | <3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按月
20 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0013 | 锅炉废气 | 氮氧化物 | 2019-12-19 | 19 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按月