## 2021年废水每月检测信息
序号 | 点位编码 | 点位名称 | 指标名称 | 监测时间 | 监测结果 | 单位 | 标准名称 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 频次 | 未开展监测原因
1 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | pH值 | 2021-01-11 | 7.28 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 |  | 按月
2 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 生化需氧量 | 2021-01-11 | 7.6 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 300 | 是 |  | 按月
3 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 总磷 | 2021-01-11 | 0.4 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 8 | 是 |  | 按月
4 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 色度 | 2021-01-11 | 8 | 倍 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 50 | 是 |  | 按月
5 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 悬浮物 | 2021-01-11 | 7 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 400 | 是 |  | 按月
6 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 总氮 | 2021-01-11 | 58.1 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 70 | 是 |  | 按月
7 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 石油类 | 2021-01-11 | <0.06 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 10 | 是 |  | 按月
8 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 动植物油 | 2021-01-11 | 0.22 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 50 | 是 |  | 按月
9 | 11011974260209-4WS-0014 | 生产设施废水排放口 | 总铬 | 2021-01-11 | <0.03 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 0.5 | 是 |  | 按月
10 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | pH值 | 2021-02-02 | 8.53 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 |  | 按月
11 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 生化需氧量 | 2021-02-02 | 2.8 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 300 | 是 |  | 按月
12 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 总磷 | 2021-02-02 | 0.18 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 8 | 是 |  | 按月
13 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 色度 | 2021-02-02 | 8 | 倍 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 50 | 是 |  | 按月
14 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 悬浮物 | 2021-02-02 | 12 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 400 | 是 |  | 按月
15 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 总氮 | 2021-02-02 | 56.1 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 70 | 是 |  | 按月
16 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 石油类 | 2021-02-02 | <0.06 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 10 | 是 |  | 按月
17 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 动植物油 | 2021-02-02 | 0.2 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 50 | 是 |  | 按月
18 | 11011974260209-4WS-0014 | 生产设施废水排放口 | 总铬 | 2021-02-02 | <0.03 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 0.5 | 是 |  | 按月
19 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | pH值 | 2021-03-31 | 7.53 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 |  | 按月
20 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 生化需氧量 | 2021-03-31 | 1.6 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 300 | 是 |  | 按月
21 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 总磷 | 2021-03-31 | 0.12 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 8 | 是 |  | 按月
22 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 色度 | 2021-03-31 | 2 | 倍 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 50 | 是 |  | 按月
23 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 悬浮物 | 2021-03-31 | <5 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 400 | 是 |  | 按月
24 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 总氮 | 2021-03-31 | 34.9 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 70 | 是 |  | 按月
25 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 石油类 | 2021-03-31 | <0.06 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 10 | 是 |  | 按月
26 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 动植物油 | 2021-03-31 | 0.25 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 50 | 是 |  | 按月
27 | 11011974260209-4WS-0014 | 生产设施废水排放口 | 总铬 | 2021-03-31 | <0.03 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 0.5 | 是 |  | 按月
28 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | pH值 | 2021-04-19 | 7.44 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 |  | 按月
29 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 生化需氧量 | 2021-04-19 | 2.4 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 300 | 是 |  | 按月
30 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 总磷 | 2021-04-19 | 0.31 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 8 | 是 |  | 按月
31 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 色度 | 2021-04-19 | 4 | 倍 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 50 | 是 |  | 按月
32 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 悬浮物 | 2021-04-19 | <5 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 400 | 是 |  | 按月
33 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 总氮 | 2021-04-19 | 38.9 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 70 | 是 |  | 按月
34 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 石油类 | 2021-04-19 | <0.06 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 10 | 是 |  | 按月
35 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 动植物油 | 2021-04-19 | 0.1 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 50 | 是 |  | 按月
36 | 11011974260209-4WS-0014 | 生产设施废水排放口 | 总铬 | 2021-04-19 | <0.03 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 0.5 | 是 |  | 按月
37 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | pH值 | 2021-05-11 | 7.49 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 |  | 按月
38 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 生化需氧量 | 2021-05-11 | 2.4 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 300 | 是 |  | 按月
39 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 总磷 | 2021-05-11 | 0.17 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 8 | 是 |  | 按月
40 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 色度 | 2021-05-11 | 2 | 倍 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 50 | 是 |  | 按月
41 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 悬浮物 | 2021-05-11 | <5 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 400 | 是 |  | 按月
42 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 总氮 | 2021-05-11 | 34.5 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 70 | 是 |  | 按月
43 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 石油类 | 2021-05-11 | <0.06 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 10 | 是 |  | 按月
44 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 动植物油 | 2021-05-11 | 0.12 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 50 | 是 |  | 按月
45 | 11011974260209-4WS-0014 | 生产设施废水排放口 | 总铬 | 2021-05-11 | <0.03 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 0.5 | 是 |  | 按月
46 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | pH值 | 2021-06-17 | 7.2 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 |  | 按月
47 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 生化需氧量 | 2021-06-17 | 3 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 300 | 是 |  | 按月
48 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 总磷 | 2021-06-17 | 0.39 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 8 | 是 |  | 按月
49 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 色度 | 2021-06-17 | 8 | 倍 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 50 | 是 |  | 按月
50 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 悬浮物 | 2021-06-17 | <5 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 400 | 是 |  | 按月
51 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 总氮 | 2021-06-17 | 51.7 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 70 | 是 |  | 按月
52 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 石油类 | 2021-06-17 | <0.06 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 10 | 是 |  | 按月
53 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 动植物油 | 2021-06-17 | 0.22 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 50 | 是 |  | 按月
54 | 11011974260209-4WS-0014 | 生产设施废水排放口 | 总铬 | 2021-06-17 | <0.03 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 0.5 | 是 |  | 按月
55 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | pH值 | 2021-07-02 | 7.1 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 |  | 按月
56 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 生化需氧量 | 2021-07-02 | 3.2 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 300 | 是 |  | 按月
57 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 总磷 | 2021-07-02 | 0.47 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 8 | 是 |  | 按月
58 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 色度 | 2021-07-02 | 2 | 倍 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 50 | 是 |  | 按月
59 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 悬浮物 | 2021-07-02 | <5 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 400 | 是 |  | 按月
60 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 总氮 | 2021-07-02 | 44.2 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 70 | 是 |  | 按月
61 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 石油类 | 2021-07-02 | <0.06 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 10 | 是 |  | 按月
62 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 动植物油 | 2021-07-02 | 0.14 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 50 | 是 |  | 按月
63 | 11011974260209-4WS-0014 | 生产设施废水排放口 | 总铬 | 2021-07-02 | <0.03 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 0.5 | 是 |  | 按月
64 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | pH值 | 2021-08-03 | 7.3 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 |  | 按月
65 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 生化需氧量 | 2021-08-03 | 4.3 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 300 | 是 |  | 按月
66 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 总磷 | 2021-08-03 | 0.33 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 8 | 是 |  | 按月
67 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 色度 | 2021-08-03 | 2 | 倍 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 50 | 是 |  | 按月
68 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 悬浮物 | 2021-08-03 | 12 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 400 | 是 |  | 按月
69 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 总氮 | 2021-08-03 | 11.1 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 70 | 是 |  | 按月
70 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 石油类 | 2021-08-03 | 0.42 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 10 | 是 |  | 按月
71 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 动植物油 | 2021-08-03 | 0.43 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 50 | 是 |  | 按月
72 | 11011974260209-4WS-0014 | 生产设施废水排放口 | 总铬 | 2021-08-03 | <0.03 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 0.5 | 是 |  | 按月
73 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | pH值 | 2021-09-23 | 7.9 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 |  | 按月
74 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 生化需氧量 | 2021-09-23 | 2.4 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 300 | 是 |  | 按月
75 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 总磷 | 2021-09-23 | 0.62 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 8 | 是 |  | 按月
76 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 色度 | 2021-09-23 | 3 | 倍 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 50 | 是 |  | 按月
77 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 悬浮物 | 2021-09-23 | <5 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 400 | 是 |  | 按月
78 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 总氮 | 2021-09-23 | 45.4 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 70 | 是 |  | 按月
79 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 石油类 | 2021-09-23 | 0.12 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 10 | 是 |  | 按月
80 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 动植物油 | 2021-09-23 | 1.29 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 50 | 是 |  | 按月
81 | 11011974260209-4WS-0014 | 生产设施废水排放口 | 总铬 | 2021-09-23 | <0.03 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 0.5 | 是 |  | 按月
82 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | pH值 | 2021-10-08 | 7.6 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 |  | 按月
83 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 生化需氧量 | 2021-10-08 | 3.6 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 300 | 是 |  | 按月
84 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 总磷 | 2021-10-08 | 0.67 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 8 | 是 |  | 按月
85 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 色度 | 2021-10-08 | 3 | 倍 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 50 | 是 |  | 按月
86 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 悬浮物 | 2021-10-08 | 12 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 400 | 是 |  | 按月
87 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 总氮 | 2021-10-08 | 46 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 70 | 是 |  | 按月
88 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 石油类 | 2021-10-08 | 0.3 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 10 | 是 |  | 按月
89 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 动植物油 | 2021-10-08 | 0.5 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 50 | 是 |  | 按月
90 | 11011974260209-4WS-0014 | 生产设施废水排放口 | 总铬 | 2021-10-08 | <0.03 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 0.5 | 是 |  | 按月
91 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | pH值 | 2021-11-30 | 7.6 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 |  | 按月
92 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 生化需氧量 | 2021-11-30 | 4 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 300 | 是 |  | 按月
93 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 总磷 | 2021-11-30 | 0.49 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 8 | 是 |  | 按月
94 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 色度 | 2021-11-30 | 3 | 倍 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 50 | 是 |  | 按月
95 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 悬浮物 | 2021-11-30 | <5 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 400 | 是 |  | 按月
96 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 总氮 | 2021-11-30 | 45.7 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 70 | 是 |  | 按月
97 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 石油类 | 2021-11-30 | <0.06 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 10 | 是 |  | 按月
98 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 动植物油 | 2021-11-30 | 0.08 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 50 | 是 |  | 按月
99 | 11011974260209-4WS-0014 | 生产设施废水排放口 | 总铬 | 2021-11-30 | <0.03 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 0.5 | 是 |  | 按月
100 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | pH值 | 2021-12-15 | 7.6 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 |  | 按月
101 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 生化需氧量 | 2021-12-15 | 5.8 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 300 | 是 |  | 按月
102 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 总磷 | 2021-12-15 | 0.13 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 8 | 是 |  | 按月
103 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 色度 | 2021-12-15 | 3 | 倍 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 50 | 是 |  | 按月
104 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 悬浮物 | 2021-12-15 | <5 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 400 | 是 |  | 按月
105 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 总氮 | 2021-12-15 | 68.4 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 70 | 是 |  | 按月
106 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 石油类 | 2021-12-15 | <0.06 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 10 | 是 |  | 按月
107 | 11011974260209-4WS-0015 | 污水总排口 | 动植物油 | 2021-12-15 | 0.26 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 50 | 是 |  | 按月
108 | 11011974260209-4WS-0014 | 生产设施废水排放口 | 总铬 | 2021-12-07 | <0.03 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 0.5 | 是 |  | 按月

## 2021年废气每月检测信息
利乐包装（北京）有限公司月度废气监测公开信息2021
序号 | 点位编码 | 点位名称 | 指标名称 | 监测时间 | 监测结果 | 单位 | 标准名称 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 频次 | 未开展监测原因
1 | 11011974260209-4FQ-0031 | 生产废气排放口 | 颗粒物 | 2021-01-20 | <1.0 | mg/m3 | 大气污染物综合排放标准(DB11 501-2017) | 10 | 是 |  | 按月
2 | 11011974260209-4FQ-0031 | 生产废气排放口 | 氮氧化物 | 2021-01-20 | 6 | mg/m3 | 大气污染物综合排放标准(DB11 501-2017) | 100 | 是 |  | 按月
3 | 11011974260209-4FQ-0031 | 生产废气排放口 | 二氧化硫 | 2021-01-20 | <3 | mg/m3 | 大气污染物综合排放标准(DB11 501-2017) | 100 | 是 |  | 按月
4 | 11011974260209-4FQ-0031 | 生产废气排放口 | 颗粒物 | 2021-02-03 | <1.0 | mg/m3 | 大气污染物综合排放标准(DB11 501-2017) | 10 | 是 |  | 按月
5 | 11011974260209-4FQ-0031 | 生产废气排放口 | 氮氧化物 | 2021-02-03 | <3 | mg/m3 | 大气污染物综合排放标准(DB11 501-2017) | 100 | 是 |  | 按月
6 | 11011974260209-4FQ-0031 | 生产废气排放口 | 二氧化硫 | 2021-02-03 | <3 | mg/m3 | 大气污染物综合排放标准(DB11 501-2017) | 100 | 是 |  | 按月
7 | 11011974260209-4FQ-0031 | 生产废气排放口 | 颗粒物 | 2021-03-05 | <1 | mg/m3 | 大气污染物综合排放标准(DB11 501-2017) | 10 | 是 |  | 按月
8 | 11011974260209-4FQ-0031 | 生产废气排放口 | 氮氧化物 | 2021-03-05 | 5 | mg/m3 | 大气污染物综合排放标准(DB11 501-2017) | 100 | 是 |  | 按月
9 | 11011974260209-4FQ-0031 | 生产废气排放口 | 二氧化硫 | 2021-03-05 | <3 | mg/m3 | 大气污染物综合排放标准(DB11 501-2017) | 100 | 是 |  | 按月
10 | 11011974260209-4FQ-0031 | 生产废气排放口 | 颗粒物 | 2021-04-06 | <1.0 | mg/m3 | 大气污染物综合排放标准(DB11 501-2017) | 10 | 是 |  | 按月
11 | 11011974260209-4FQ-0031 | 生产废气排放口 | 氮氧化物 | 2021-04-06 | 5 | mg/m3 | 大气污染物综合排放标准(DB11 501-2017) | 100 | 是 |  | 按月
12 | 11011974260209-4FQ-0031 | 生产废气排放口 | 二氧化硫 | 2021-04-06 | <3 | mg/m3 | 大气污染物综合排放标准(DB11 501-2017) | 100 | 是 |  | 按月
13 | 11011974260209-4FQ-0031 | 生产废气排放口 | 颗粒物 | 2021-05-13 | <1 | mg/m3 | 大气污染物综合排放标准(DB11 501-2017) | 10 | 是 |  | 按月
14 | 11011974260209-4FQ-0031 | 生产废气排放口 | 氮氧化物 | 2021-05-13 | 4 | mg/m3 | 大气污染物综合排放标准(DB11 501-2017) | 100 | 是 |  | 按月
15 | 11011974260209-4FQ-0031 | 生产废气排放口 | 二氧化硫 | 2021-05-13 | <3 | mg/m3 | 大气污染物综合排放标准(DB11 501-2017) | 100 | 是 |  | 按月
16 | 11011974260209-4FQ-0031 | 生产废气排放口 | 颗粒物 | 2021-06-17 | <1.0 | mg/m3 | 大气污染物综合排放标准(DB11 501-2017) | 10 | 是 |  | 按月
17 | 11011974260209-4FQ-0031 | 生产废气排放口 | 氮氧化物 | 2021-06-17 | 7 | mg/m3 | 大气污染物综合排放标准(DB11 501-2017) | 100 | 是 |  | 按月
18 | 11011974260209-4FQ-0031 | 生产废气排放口 | 二氧化硫 | 2021-06-17 | <3 | mg/m3 | 大气污染物综合排放标准(DB11 501-2017) | 100 | 是 |  | 按月
19 | 11011974260209-4FQ-0031 | 生产废气排放口 | 颗粒物 | 2021-07-19 | <1.0 | mg/m3 | 大气污染物综合排放标准(DB11 501-2017) | 10 | 是 |  | 按月
20 | 11011974260209-4FQ-0031 | 生产废气排放口 | 氮氧化物 | 2021-07-19 | 6 | mg/m3 | 大气污染物综合排放标准(DB11 501-2017) | 100 | 是 |  | 按月
21 | 11011974260209-4FQ-0031 | 生产废气排放口 | 二氧化硫 | 2021-07-19 | <3 | mg/m3 | 大气污染物综合排放标准(DB11 501-2017) | 100 | 是 |  | 按月
22 | 11011974260209-4FQ-0031 | 生产废气排放口 | 颗粒物 | 2021-08-11 | <1.0 | mg/m3 | 大气污染物综合排放标准(DB11 501-2017) | 10 | 是 |  | 按月
23 | 11011974260209-4FQ-0031 | 生产废气排放口 | 氮氧化物 | 2021-08-11 | 5 | mg/m3 | 大气污染物综合排放标准(DB11 501-2017) | 100 | 是 |  | 按月
24 | 11011974260209-4FQ-0031 | 生产废气排放口 | 二氧化硫 | 2021-08-11 | <3 | mg/m3 | 大气污染物综合排放标准(DB11 501-2017) | 100 | 是 |  | 按月
25 | 11011974260209-4FQ-0031 | 生产废气排放口 | 颗粒物 | 2021-09-23 | <1.0 | mg/m3 | 大气污染物综合排放标准(DB11 501-2017) | 10 | 是 |  | 按月
26 | 11011974260209-4FQ-0031 | 生产废气排放口 | 氮氧化物 | 2021-09-23 | 4 | mg/m3 | 大气污染物综合排放标准(DB11 501-2017) | 100 | 是 |  | 按月
27 | 11011974260209-4FQ-0031 | 生产废气排放口 | 二氧化硫 | 2021-09-23 | <3 | mg/m3 | 大气污染物综合排放标准(DB11 501-2017) | 100 | 是 |  | 按月
28 | 11011974260209-4FQ-0031 | 生产废气排放口 | 颗粒物 | 2021-10-22 | <3 | mg/m3 | 大气污染物综合排放标准(DB11 501-2017) | 10 | 是 |  | 按月
29 | 11011974260209-4FQ-0031 | 生产废气排放口 | 氮氧化物 | 2021-10-22 | 5 | mg/m3 | 大气污染物综合排放标准(DB11 501-2017) | 100 | 是 |  | 按月
30 | 11011974260209-4FQ-0031 | 生产废气排放口 | 二氧化硫 | 2021-10-22 | <1.0 | mg/m3 | 大气污染物综合排放标准(DB11 501-2017) | 100 | 是 |  | 按月
31 | 11011974260209-4FQ-0031 | 生产废气排放口 | 颗粒物 | 2021-11-12 | <1.0 | mg/m3 | 大气污染物综合排放标准(DB11 501-2017) | 10 | 是 |  | 按月
32 | 11011974260209-4FQ-0031 | 生产废气排放口 | 氮氧化物 | 2021-11-12 | 3 | mg/m3 | 大气污染物综合排放标准(DB11 501-2017) | 100 | 是 |  | 按月
33 | 11011974260209-4FQ-0031 | 生产废气排放口 | 二氧化硫 | 2021-11-12 | <3 | mg/m3 | 大气污染物综合排放标准(DB11 501-2017) | 100 | 是 |  | 按月
34 | 11011974260209-4FQ-0031 | 生产废气排放口 | 颗粒物 | 2021-12-15 | <1.0 | mg/m3 | 大气污染物综合排放标准(DB11 501-2017) | 10 | 是 |  | 按月
35 | 11011974260209-4FQ-0031 | 生产废气排放口 | 氮氧化物 | 2021-12-15 | 4 | mg/m3 | 大气污染物综合排放标准(DB11 501-2017) | 100 | 是 |  | 按月
36 | 11011974260209-4FQ-0031 | 生产废气排放口 | 二氧化硫 | 2021-12-15 | <3 | mg/m3 | 大气污染物综合排放标准(DB11 501-2017) | 100 | 是 |  | 按月
37 | 11011974260209-4FQ-0032 | L21复合机挤出废气排放口 | 颗粒物 | 2021-12-24 | 2.6 | mg/m3 | 大气污染物综合排放标准(DB11 501-2017) | 10 | 是 |  | 按月
38 | 11011974260209-4FQ-0033 | L22复合机挤出废气排放口 | 颗粒物 | 2021-12-24 | 1.8 | mg/m3 | 大气污染物综合排放标准(DB11 501-2017) | 10 | 是 |  | 按月

## 2021锅炉废气每月检测信息
序号 | 企业名称 | 监测方式 | 点位编码 | 点位名称 | 指标名称 | 监测时间 | 监测结果 | 单位 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 标准名称 | 排放方式 | 排放去向 | 频次 | 未开展监测原因 | 备注
1 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0013 | 锅炉废气 | 林格曼黑度 | 2021-01-21 | <1 | mg/m3 | 1 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按月
2 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0013 | 锅炉废气 | 烟尘(颗粒物) | 2021-01-21 | <1.1 | mg/m3 | 5 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按月
3 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0013 | 锅炉废气 | 二氧化硫 | 2021-01-21 | <3 | mg/m3 | 10 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按月
4 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0013 | 锅炉废气 | 氮氧化物 | 2021-01-21 | 24 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按月
8 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0013 | 锅炉废气 | 氮氧化物 | 2021-02-24 | 17 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按月
12 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0013 | 锅炉废气 | 氮氧化物 | 2021-03-05 | 21 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按月
13 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0013 | 锅炉废气 | 林格曼黑度 | 冬季取暖锅炉，停用。 |  | mg/m3 | 1 | 不适用 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按月
14 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0013 | 锅炉废气 | 烟尘(颗粒物) |  |  | mg/m3 | 5 |  |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按月
15 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0013 | 锅炉废气 | 二氧化硫 |  |  | mg/m3 | 10 |  |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按月
16 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0013 | 锅炉废气 | 氮氧化物 |  |  | mg/m3 | 80 |  |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按月
17 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0013 | 锅炉废气 | 林格曼黑度 |  |  | mg/m3 | 1 |  |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按月
18 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0013 | 锅炉废气 | 烟尘(颗粒物) |  |  | mg/m3 | 5 |  |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按月
19 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0013 | 锅炉废气 | 二氧化硫 |  |  | mg/m3 | 10 |  |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按月
20 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0013 | 锅炉废气 | 氮氧化物 |  |  | mg/m3 | 80 |  |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按月
21 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0013 | 锅炉废气 | 氮氧化物 | 2021-11-15 | 17 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按月
22 | 利乐包装（北京）有限公司 | 手工监测 | 11011974260209-4FQ-0013 | 锅炉废气 | 氮氧化物 | 2021-12-15 | 25 | mg/m3 | 80 | 是 |  | 锅炉大气污染物排放标准(DB11 139-2015) | 集中排放 | 大气 | 按月
29
30
31
32
33
34
35